« Утверждаю »
Директор ООО «СИБЭКОМ» 
_____________Н. А. Белозёров
«___» __________ 2025г.




План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. 
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Общие сведения по объекту

	1.1
	Адрес объекта
	659321, РФ, АК, г. Бийск, пер. коммунарский, 39
	

	1.2
	Муниципальное образование
	Город Бийск
	

	1.3
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Жилой
	

	1.4
	Единая теплоснабжающая организация
	АО «СГК-Алтай»
	

	1.5
	Год постройки
	2015
	

	1.6
	Год проведения капитального ремонта/реконструкции
	
	

	1.7
	Количество подъездов
	2
	

	1.8
	Материал стен
	Кирпич
	

	1.9
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	Да
	

	1.10
	Наличие чердака
	
	

	2. Характеристика объекта

	2.1
	Количество жилых помещений
	60
	

	2.2
	Количество нежилых помещений
	0
	

	2.3
	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)
	5234,6м2
	

	2.4
	Общая площадь жилых помещений
	3237,2м2
	

	2.5
	Общая площадь нежилых помещений
	0м2
	

	2.6
	Отапливаемый объем
	13086,5м3
	

	3. Инженерные системы и оборудование объекта

	3.1
	Тепловой ввод
	1
	

	3.2
	Тепловой пункт
	нет
	

	3.3
	Тип системы теплоснабжения
	закрытая
	

	3.4
	Схема подключения
	зависимая
	

	3.5
	Внутридомовая система отопления
	двухтрубная
	

	3.6
	Наличие циркуляции ГВС
	есть
	

	3.7
	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)
	есть
	

	3.8
	Материал трубопроводов
	сталь
	

	3.9
	Водопроводный ввод
	1
	

	3.10
	Водомерный узел
	1
	

	3.11
	Материал трубопроводов
	сталь
	

	3.12
	Электрический ввод
	1
	

	3.13
	Наличие прибора учета электроэнергии
	1
	

	3.14
	Ввод газоснабжения
	нет
	

	3.15
	Система АППЗ и дымоудаления
	нет
	

	3.16
	Система приточно-вытяжной вентиляции
	есть
	

	3.17
	Лифты, подъемники
	есть
	

	4. Схема подачи ресурса на объект

	4.1
	теплоснабжение
	централизованная
	

	4.2
	водоснабжение
	централизованная
	

	4.3
	водоотведение
	централизованная
	

	4.4
	электроснабжение
	централизованная
	

	4.5
	газоснабжение
	нет
	

	5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	5.1
	Продолжительность отопительного сезона

	
	2022-2023 г.г.
	221
	

	
	2023-2024 г.г.
	219
	

	
	2024-2025 г.г.
	222
	

	5.2
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета

	
	2022-2023 г.г.
	695
	

	
	2023-2024 г.г.
	686
	

	
	2024-2025 г.г.
	654
	

	5.3
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023 г.г.
	0
	

	
	2023-2024 г.г.
	0
	

	
	2024-2025 г.г.
	0
	

	5.4
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2022-2023 г.г.
	0
	

	
	2023-2024 г.г.
	0
	

	
	2024-2025 г.г.
	0
	

	5.5
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023 г.г.
	0
	

	
	2023-2024 г.г.
	0
	

	
	2024-2025 г.г.
	0
	

	5.6
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023 г.г.
	0
	

	
	2023-2024 г.г.
	0
	

	
	2024-2025 г.г.
	0
	

	5.7
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025 г.г.
	в штатном режиме
	

	6. Мероприятия организационного характера

	6.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
	Срок выполнения: 
До 30.04.2025г.
	

	6.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)
	Срок выполнения: 
До 06.05.2025г.
	

	6.3
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	Срок выполнения: 
До 01.06.2025г.
	

	6.4
	Организация и проведение периодической проверки узла учета
	Срок выполнения: 
До 24.05.2027г.
	

	6.5
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	Срок выполнения: 
[bookmark: _GoBack]До 31.12.2025г.
	

	7. Мероприятия технического характера

	7.1
	Промывка и наладка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	Срок выполнения: 
До 01.08.2025г.
	

	7.2
	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб
	Срок выполнения: 
До 01.08.2025г.
	

	7.3
	Замена запорной арматуры
	Срок выполнения: 
До 01.08.2025г.
	

	7.4
	Замена теплоизоляции
	Срок выполнения: 
До 01.08.2025г.
	

	8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания 

	8.1
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	Срок выполнения: До 01.09.2025г.

	

	9. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

	9.1
	План мероприятий подготовки к отопительному сезону.
	Срок выполнения:
Март
	

	9.2
	Приказ « О создании комиссии по подготовки к отопительному сезону. 
	Срок выполнения: 
До 01.09.2025г.

	

	9.3
	Акты готовности к отопительному сезону.
	Срок выполнения:
До 01.09.2025г.
	

	9.4
	Акт периодической проверки  узла учета
	Срок выполнения:
До 01.09.2025г.
	

	9.5
	Паспорт готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.
	Срок выполнения:
До 01.09.2025г.
	






Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________
 (наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   ___________________
       (должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

    Место печати                             «____»            _______ 20__ года


Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________
(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________
 (фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________
 (фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________
(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)
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